Об утверждении Программы  по организации, содержанию и развитию систем водоснабжения, улучшению и контролю за качеством питьевой воды на территории сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федераций», Закона Республики Башкортостан «О питьевой воде» от 17.03.1998г., руководствуясь статьей 3 Устава сельского поселения Тузлукушевский сельсовет, Совет сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

Р Е Ш И Л:

1.Утвердить Программу  по организации, содержанию и развитию систем водоснабжения, улучшению и контролю за качеством питьевой воды на территории сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан согласно приложению

2.Решение вступает в силу со дня обнародования в здании администрации сельского поселения   Тузлукушевский сельсовет по адресу: с.Тузлукушево, ул.Центральная , дом 73

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения:				Р.Р.Латипов

с.Тузлукушево

« 08» июля  2011 г.

№ 22

Приложение

к решению Совета сельского поселения

Тузлукушевский сельсовет муниципального района

Чекмагушевский район

Республики Башкортостан

от «08» июля 2011 г. № 22

ПОЛОЖЕНИЕ

по организации, содержанию и развитию систем водоснабжения, улучшению и контролю за качеством питьевой воды на территории сельского поселения  Тузлукушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано на основании действующего Закона Республики Башкортостан «О питьевой воде», регулирует отношения в области питьевого водоснабжения и устанавливает государственные гарантии по обеспечению населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям на территории сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

1.2. Настоящее Положение регламентирует установление правовых гарантий удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц в питьевой воде, установление  гарантий по обеспечению безопасной и безвредной для здоровья человека питьевой водой, установление хозяйственно-экономических основ питьевого водоснабжения, установление  гарантии надежности питьевого водоснабжения, а также оснований ответственности за правонарушения в области питьевого водоснабжения.

2. К ведению органов местного самоуправления в области питьевого водоснабжения относятся:

-организация обеспечения граждан и юридических лиц питьевой водой;

-предоставление или изъятие земель для размещения объектов систем питьевого водоснабжения в соответствии с земельным законодательством;

-организация зон санитарной охраны и принятие мер по пресечению нарушения режима зон санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения

-установление цен и тарифов на питьевую воду в соответствии с республиканской ценовой политикой;

-утверждение лимитов и режимов отпуска питьевой воды предприятиям и организациям в целях первоочередного удовлетворения нужд населения;

-организация учета расхода питьевой воды;

-принятие решений на основании заключений	органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора о временном запрещении использования питьевой воды при наличии в ней опасных загрязнений и о мерах по восстановлению питьевого водоснабжения;

-обеспечение населения своевременной достоверной информацией о качестве подаваемой	 питьевой воды;

3.Централизованные системы питьевого водоснабжения.

1.Централизованные системы питьевого водоснабжения являются основными в осуществлении бесперебойного обеспечения граждан и юридических лиц питьевой водой и относится к особо важным объектам жизнеобеспечения. Собственники централизованных систем питьевого водоснабжения осуществляет эксплуатацию систем самостоятельно либо передают их в хозяйственное ведение или оперативное управление юридическим лицам.

2.Организации питьевого водоснабжения, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем питьевого водоснабжения, обязаны:

-выполнять все технологические условия для подачи потребителям питьевой воды, отвечающей нормативным требованиям по всем показателям, и осуществлять с этой целью регулярный производственный лабораторный контроль в установленном порядке;

-обеспечивать режим бесперебойной подачи питьевой воды в первую очередь для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения. При нарушении режима бесперебойного обеспечения питьевой водой населения организации питьевого водоснабжения по решению органов местного самоуправления ограничивают или прекращают отпуск питьевой воды для производственных нужд организации, технологические процессы которых не требуют использования питьевой воды, а при непредвиденных обстоятельствах организовывают снабжение населения питьевой водой иным способом.

Финансирование питьевого водоснабжения.

1.Источниками финансирования питьевого водоснабжения являются:

-средства от платы пользователей и потребителей за питьевое водоснабжение;

-средства из местного бюджета.

-прочие источники, не запрещенные законом.

Тарифы на питьевое водоснабжение.

1.Порядок определения и применения тарифов в области питьевого водоснабжения устанавливается законодательством.

2.Тарифы на питьевое водоснабжение устанавливаются в соответствии с законодательством по предложению организаций питьевого водоснабжения, исходя из принципа компенсации затрат на:

-оплату за пользование водными объектами – источниками питьевого водоснабжения;

-получение питьевой воды и подачи ее до пользователей, потребителей;

-выполнением необходимого комплекса работ, обеспечивающего бесперебойность функционирования систем, их защиту и санитарную охрану;

-возмещение расходов, связанных с развитием и реконструкцией систем питьевого водоснабжения, а также обеспечением необходимого уровня их рентабельности.

Государственные гарантии обеспечения населения питьевой водой.

1.Каждому человеку на территории сельского поселения гарантируется государством обеспечение питьевой водой, отвечающей установленным нормативам качества, а также в соответствии с нормами питьевого водоснабжения.

2.Удовлетворение потребности населения в питьевой воде в местах их проживания осуществляется мерами, направленными на развитие централизованных систем питьевого водоснабжения либо регулированием, контролем и надзором за питьевым водоснабжением.

3.Качество питьевой воды, получаемой потребителями должно соответствовать нормативным требованиям и обеспечивается:

-выбором источника питьевого водоснабжения и технологии обработки воды;

-использованием в системах водоснабжения материалов, оборудования, прошедших обязательную гигиеническую экспертизу и сертификацию;

-разработки правил контроля за качеством питьевой воды в системах централизованного питьевого водоснабжения с учетом местных условий

-осуществлением регулярного производственного лабораторного контроля аттестованными или  аккредитованными лабораториями организаций питьевого водоснабжения в соответствии с нормативными документами;

-установлением зон санитарной охраны источников и систем централизованного питьевого водоснабжения от случайного или умышленного загрязнения питьевой воды.

4.Государственный контроль за качеством потребляемой питьевой воды и соответствием его установленным нормативам осуществляется организациями государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

5.Охрана источников и систем питьевого водоснабжения от загрязнения является обязательным условием обеспечения безопасности и безвредности питьевой воды и достигается выполнением санитарных, экологических и иных требований и мероприятий по предотвращению загрязнения и истощения поверхности и подземных водных объектов, а также созданием зон санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения и соблюдением режима, предусмотренного для этих зон.

6.Для обеспечения населения питьевой водой при возникновении чрезвычайных экологических и иных экстремальных ситуаций на базе защищенных от загрязнения поверхностных и подземных вод создаются резервные источники водоснабжения.

7.Организация обеспечения населения питьевой водой при чрезвычайных ситуациях (авариях, катастрофах либо стихийных бедствиях, повлекших загрязнение источников водоснабжения, повреждениях систем обеззараживания воды, систем водоснабжения и, как следствие, при отсутствии питьевой воды в населенном пункте более суток) осуществляется администрацией сельского поселения.

проект

О продлении  срока  действия   Соглашения  между органами  местного  самоуправления  муниципального  района Чекмагушевский  район Республики  Башкортостан  и сельским поселением  Тузлукушевский   сельсовет  муниципального  района Чекмагушевский район   Республики  Башкортостан   о передаче  органам   местного  самоуправления   муниципального   района Чекмагушевский район  Республики  Башкортостан   осуществления части  полномочий органов  местного  самоуправления  сельского  поселения Тузлукушевский    сельсовет  муниципального  района Чекмагушевский район  Республики  Башкортостан

Совет   сельского  поселения Тузлукушевский сельсовет  муниципального  района  Чекмагушевский    район    Республики  Башкортостан   РЕШИЛ :

Продлить  срок действия  Соглашения между органами  местного  самоуправления  муниципального  района Чекмагушевский  район Республики  Башкортостан  и сельским поселением  Тузлукушевский   сельсовет  муниципального  района Чекмагушевский район   Республики  Башкортостан   о передаче  органам   местного  самоуправления   муниципального   района Чекмагушевский район  Республики  Башкортостан   осуществления части  полномочий органов  местного  самоуправления  сельского  поселения Тузлукушевский    сельсовет  муниципального  района Чекмагушевский район  Республики  Башкортостан   до 31 декабря  2012  года.

Глава  сельского поселения					Р.Р.Латипов

с.Тузлукушево

от 22 декабря 2011г

№